【清洁规范】

1. 油镜与**非油镜**之间切换，软件已设置清洁提示请务必执行！
2. **不同油镜**之间切换也须清洁（**切换下一个油镜之前， 应先擦拭干净当前物镜**），而不是等待拍摄过程结束后再清理（**为时已晚且会污染低倍镜**），请大家严格遵守、规范操作！！
3. 违规罚时，举报有奖！！！

擦拭方法：先干擦，后湿擦（无水乙醇）。