实验室及大型仪器公共平台Imaris工作站管理规则

Imaris软件是一款生命科学领域中3D/4D/多维图像展示、渲染及交互分析的主导软件，拥有点计数、表面结构渲染、神经分析、细胞分析、多对象动态追踪、多维荧光共定位分析等模块，在生命科学研究领域应用广泛。实验室及大型仪器公共平台Imaris多维图像分析系统为预约使用制，实验人员必须遵循以下管理规范：

- 一、使用须知：

- Imaris多维图像分析系统须预约后刷卡使用，且单次只能单用户登录无法外联，电脑开机密码与桌面显示内容一致。

- Imaris软件版本不定期更新，可以根据使用习惯选择相应版本。平台工作站目前装载了Imaris9.9、Imaris10.0和Imaris10.1三个版本；不同版本不能同时运行，容易出错。

- Imaris软件和拼接软件Stitcher不建议同时运行，两软件对硬件资源尤其是显卡要求高。两者同时开启容易导致显卡运行过载，进而影响软件的稳定性和性能，甚至可能导致系统崩溃。

- Imaris官网提供10天免费试用版本，个人电脑可下载激活使用，有效期为不连续的 10 天（即启动软件一次算1天，不启动不计算时间）。

- 注意事项：

- 用户对个人数据负有全部责任并拥有保护权限，应自行备份数据，防止数据丢失和被盗取风险。同时，用户需配合管理员对工作站进行的必要维护与更新工作，这些工作可能包括但不限于软件的安装、调试等维护服务，以确保工作站的正常运作。此外，管理员在必要时有权清理那些存储时间已超过三个月的数据，以维护系统的有效性和存储空间的合理分配。

- 使用者不得在工作站擅自安装任何软件、不得擅自更改系统设置、非法删除他人数据，如遇系统故障，应及时在预约界面点击【设备报修】详细反馈故障问题或与管理员联络。

三、违规管理制度

实行分值管理，具体规则如下，违规将扣除相应分数，并将情况发送至导师邮箱。

|  | 违规类型 | 具体情况 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣 分 原 则 | 违规使用设备 | 超过预约时限连续使用且导致系统故障 | 6 |
|  |  | 恶意删除他人数据 | 3 |
|  |  | 未经授权使用设备 | 3 |
|  |  | 冒名顶替 | 各扣 2 分 |
|  | 违规操作 | 未经同意错误开启及关闭程序或调试设备硬件 | 2 |
|  |  | 未在设备正常参数范围内设置参数 | 2 |
|  |  | 未按要求做好使用登记 | 2 |
|  |  | 过期数据未及时清理 | 1 |
| 处理方 法 |  | 累计 | 停止使用 |
|  | 个人 | 6分 | 1 个月 |
|  | 课题组 | 12分 | 1 个月 |
| 课题组累计半年内无违规，之前的积分将清零。 |  |  |  |

我已阅读及知晓以上条款，保证遵守Imaris工作站的使用规章制度。独立使用时，如果因人为因素造成仪器故障或损坏，我和所属的课题组需承担相应的责任。

申请人：	        联系电话：	           填表日期：

导师意见及邮箱：

管理员意见：