青光眼科实验仪器使用承诺书

为确保实验室仪器的正常使用和维护，保障实验工作的顺利进行，本人郑重承诺遵守以下条款：

- 使用规范

• 熟悉操作流程：本人已熟知仪器的使用流程和操作规范，并严格按照仪器操作规程进行实验。

• 预约登记：使用仪器前，已在仪器负责人处完成预约登记，确保使用时间合理安排。

• 使用记录：使用完毕后，将如实、详细地登记仪器使用情况，包括使用时间、实验内容、仪器状态等信息。

- 安全责任

• 仪器安全：在使用过程中，对仪器的安全负责。如因违规操作导致仪器损坏或故障，本人及所在课题组将承担相关维修和维护费用。

• 耗材与赔偿：课题组承诺根据仪器的使用时间按比例承担正常耗材费用及维修费用。若因人为原因损坏仪器，本人及课题组将全额赔偿。

- 仪器维护

• 清洁与保养：使用完毕后，关闭仪器电源，清洁仪器内部及台面，保持仪器整洁。使用镊子夹取蘸有酒精的棉花，擦拭仪器内部脏污位置，确保擦拭干净。

• 故障报告：如发现仪器故障或异常情况，将立即停止使用，并及时报告仪器负责人，配合相关人员解决问题。

- 其他事项

• 遵守规定：严格遵守实验室的各项规章制度，不擅自挪动室内设施设备，不进行超出申请范围之外的工作。

• 保密责任：遵守实验室保密规定，不查看、更改、拷贝或散发其他仪器使用人的数据资料。

本人和课题组负责人已阅读并同意以上条款，承诺严格遵守。

承诺人签字：          课题组负责人签字：           日期：    年   月  日