共聚焦显微镜管理方法第七版（2025.9.17）

激光共聚焦显微镜管理规则
    实验室及大型仪器公共平台现有激光共聚焦显微镜三台，分别为LSM880一台（区庄）、LSM980两台（珠城），为了给大家提供更好的服务，特更新管理规则，本规则自2022年3月28日开始执行！

培训制度
培训时间：LSM880奇数月第二周的周一下午15:00-17:00；地点：区庄三号楼506室；
LSM980偶数月第三周的周四上午9:20-12:00；地点：珠院实验楼1楼103-9室；
报名方式：共聚焦使用群里接受报名，每次最多20人。 

预约规则
预约权限：

工作日：须参加培训，考核合格，提交《激光共聚焦显微镜管理规则》签名版，经专管人员同意后才能预约使用。
非工作时间外：半年内需独立上机10次以上，或经验丰富操作熟练者可提交《工作时间外贵重仪器使用申请》，经审批取得独立该机器的上机资格并签署使用申请后才能预约使用。
特别申明：1.非工作时间外使用人员必须确认后续时间是否有人预约，若无人预约，使用完毕后应及时关机，22:30前必须发送关机图片给管理人员；有特殊需求，需另行书面申请；

           2.非工作时间的使用期限为半年，超过使用期限需进行续约；超出使用期限半年未进行续约者，需在工作时间内预约并使用满3次方可再次申请非工作时间权限。
预约系统开放时间：可提前5天预约，每天上午9点开放。
工作日开放时间：9:00 – 17:00；
非工作时间外开放：工作日17:00 - 22:00；非工作日：9:00 - 17:00 

工作日每人每天只能预约一次，预约上限3小时。若当前时间暂无人使用，可及时预约不受限制。
每个课题组每周可预约总机时24小时，每台仪器8小时。
取消预约，需提前3小时在预约系统取消，并在群里知会；特殊情况下3小时内取消，需向管理员提交书面申请，课题组PI签字。
注意事项
为方便管理和有效沟通，公共平台建立了“区庄506共聚焦使用群”， “珠院980共聚焦使用群”，使用仪器者请先加入此群，并按 “姓名+课题组”备注群名，否则会被移出此群。
为保证仪器正常使用，第一、二次使用时需在工作人员指导下进行。
服从管理人员的安排，合理使用时间。
建议上机前用普通荧光显微镜观察，保证上机的有效时间；
非工作时间外使用仪器，LSM880找值班人员开机，每台最后的使用人员将镜头恢复至最小倍镜，检查所有油镜是否擦拭干净，关机后需拍照上传群里告知；预约工作日晚上或非工作日最后时间段的实验人员，需确保仪器最后正常关闭。
及时拷贝实验数据，公共平台在每个季度末或硬盘空间不足20%时会清理电脑硬盘。
使用仪器不得超过预约时间；即使征得下一个使用者同意，也不能超过15分钟。
参数正常设置范围：激光强度8%以下，Master gains值 700V以下。
四、违规管理
实行分值管理，扣分进行累加，课题组累计半年内无违规，之前的积分将清零。具体规则如下，违规将扣除相应分数，并将情况发送至导师邮箱。
	扣分原则
	影响他人使用
	不预约使用仪器
	2

	
	
	爽约
	2

	
	
	未在使用时间前3小时取消预约及在群里知会
	2

	
	
	使用时间超过预约时间15分钟
	2

	
	违规使用
	没通过考核使用仪器
	6

	
	
	冒名顶替
	各扣2分

	
	
	工作时间外无证预约或使用
	3

	
	
	在仪器使用时间进行图像后期处理
	1

	
	违规操作
	最后使用人员或预约最后人员未做好对接工作，下机后不关闭仪器
	6-12

	
	
	未经同意随意开关激光及汞灯（特别是LSM880）
	6

	
	
	未经同意开启及关闭程序
	2

	
	
	未在仪器正常参数范围内设置参数
	2

	
	
	未按要求使用及清理油镜
	2

	
	
	使用U盘拷贝数据
	1

	
	
	未刷卡上下机
	1

	
	
	未进行实验物品清理/存放食品（食物，饮用水）/戴手套操作电脑
	1

	
	
	未经允许将样本放入冰箱内存储过夜
	1

	
	
	未做好仪器使用记录
	1

	
	
	对仪器造成损坏
	12

	处理方法
	　
	累 计
	停止使用

	
	个人
	6分
	1个月

	
	课题组
	12分
	2个月

	
	特别提醒：1. 采用不正当的恶意方式预约仪器，直接停止课题组使用仪器2个月
2.对仪器造成损坏，停止课题组使用仪器3个月


实验室及大型仪器公共平台

2025年9月17日

我已阅读及知晓以上条款，保证遵守仪器的管理规则。独立使用仪器时，如果因人为因素造成仪器故障或损坏，我和所属的课题组需承担相应的责任。
申请人：                      联系电话：                      日期：
导师意见及邮箱：                                              管理员意见：          

